Zapytanie ofertowe na:

## „Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
## na terenie gminy Rzgów”

Do poniższego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579, 2018) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt.8 ustawy)
Zamawiający: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
REGON: 472941487
NIP:	728-24-21-778
Miejscowość: 95-030 Rzgów
Adres: ul. Stawowa 11
Adres e-mail:gzwikrzgow@neostrada.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 700- 1500

## Przedmiot zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usuwaniu awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Rzgów.
2. Zakres rzeczowy:
1) Długość sieci wodociągowej ~96,0 km.
2) Długość sieci kanalizacyjnej ~41,0 km.
3) Naprawa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i przyłączy do linii	rozgraniczenia. Materiały	muszą posiadać odpowiednie aprobaty	techniczne lub	być zgodne z polskimi normami	przenoszącymi europejskie normy	zharmonizowane. Przygotowanie i uzgodnienie organizacji	ruchu na	czas	wykonywania prac usuwania awarii. Uzgodnienie z właścicielami drogi	zajęcia	pasa drogowego w uzgodnieniu z zamawiającym.

Termin realizacji zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r. lub do wyczerpania środków finansowych.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Wartość kosztowa kosztorysu (K) – 90%
Czas Reakcji (Cr) – 10%
Łączna ocena (Wo) obliczona zostanie wg wzoru:
Wo=K+CR

Wartość punktowa w kryterium (K) -90% zostanie obliczona w sposób z niżej przedstawiony:
K=A+B+C+Cs+Cz, gdzie:
LP
1	A= stawka roboczogodziny	20%
2	B= wysokość Kp- kosztów pośrednich [%],	30%
3	C= wysokość Z zsku [%]	20%
4	Cs= stawka za godzinę pracy ciężkiego sprzętu	20%
5	Cz= koszt zakupu materiałów	10%

Sposób obliczania poszczególnych stawek kosztorysowych:
Zasady oceny poszczególnych wskaźników w Kryterium – wartość punktowa kosztorysu (K) -90%:
1) Wskaźnik A – kryterium stawki roboczogodziny – oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów*procentowe znaczenie tego kryterium, pozostałe oferty odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:
A= {najniższa wysokość stawki spośród zakwalifikowanych ofert} over {wysokość stawki w badanej ofercie w danym kryterium} x100 x procentowe znaczenie tego kryterium;

2) Wskaźnik B – wartości kosztów pośrednich(Kp) [%] –Wartość kosztów pośrednich będzie liczona w sposób następujący: narzut 0-65% - 20 pkt, od 66-70% - 15 pkt, od 71-80% - 10 pkt, powyżej 80% - 0pkt),

3) Wskaźnik C – wartości Zysku (Z)[%] –Wartość zysku będzie liczona w sposób następujący: narzut 0-5%- 20 pkt, od 6-8% - 15 pkt, od 9-10% - 10 pkt, od 11-12 – 5 pkt, powyżej 13% - 0pkt,
4) Wskaźnik Cs- kryterium stawki za godzinę pracy ciężkiego sprzętu - oferta z najniższym wskaźnikiem otrzyma 100punktów x procentowe znaczenie kryterium, pozostałe oferty odpowiednio mniej, zgodnie ze wzorem:
Cs= {najniższa wysokość stawki spośród zakwalifikowanych ofert} over {wysokość stawki w badanej ofercie w danym kryterium} x 100x procentowe znaczenie tego kryterium.
Pod pojęciem pracy sprzętu należy rozumieć pracę koparki, koparko- ładowarki lub równoważnego sprzętu ciężkiego
5) Kryterium koszty zakupu (Cz)
Koszt zakupu materiałów będzie liczony w sposób następujący: narzut 1-10% - 10 pkt, od 11-15% - 5 pkt, od 16-20% - 3 pkt, powyżej 20% - 0pkt,

Wartość punktowa kosztorysu „K” stanowi 90% wszystkich kryteriów. Wykonawca z najwyższą ilością punktów otrzyma 90 pkt. za to kryterium.
Pozostałym wykonawcom punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
K= {Kb}over {Kn} x100 x procentowe znaczenie tego kryterium.
100 – stały współczynnik zwiększający
Kb – oferta badana
Kn – oferta z najwyższą ilością punktów

Poszczególne pozycje w kosztorysie muszą uwzględniać faktycznie poniesione nakłady pracy, czas pracy sprzętu i wykorzystania materiałów. Nakłady te nie mogą przekraczać norm w aktualnie obowiązujących KNR-ach.
Kryterium czas reakcji od zgłoszenia awarii (CR) –10%
Czas reakcji nie może przekroczyć 2 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego do usunięcia awarii.
Wartość punktowa w kryterium „Czas Reakcji” zostanie obliczona zgodnie z niżej przedstawionym wzorem: oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów*procentowe znaczenie tego kryterium, pozostałe oferty odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:
CR = {najkrótszy czas reakcji spośród złożonych ofert} over { czas reakcji oferty badanej} x 100 x procentowe znaczenie tego kryterium.
Ofertę która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.
  1. Oferty ocenianie będą punktowo.
  2. Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty.
  3. W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria.
6. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli wykonawca udokumentuje, wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, miejsca wykonania, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (minimum dwie usługi o łącznej wartości minimum 50.000zł) wraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli wykonawca udokumentuje:
posiadanie ubezpieczenia OC, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimum na 50000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, należy przedłożyć:
1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, miejsca wykonania, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (minimum dwie usługi o łącznej wartości minimum 50.000zł) wraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2.
      a) Wykonawca załącza dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty.
2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
8. Opis sposobu wyliczenia ceny.
- Podana przez Wykonawcę w ofercie cena brutto, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w niej nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- Do ustalania ceny oferty przyjmuje się następujące wytyczne:
a) Oferta na usuwanie awarii obejmuje okres od podpisania umowy do 31.12.2019r.,
b) Przewidywana robocizna na ten okres na poziomie 3000 godzin.
c) Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu na ten okres na poziomie 700 godzin.
d) Łączna wartość materiałów do usuwania awarii na poziomie 40.000 zł.
e) Stawki roboczogodziny i pracy sprzętu powinny zawierać koszty ogólne i zysk.	Kalkulacja usunięcia awarii z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących KNR-ów	oraz stawek ofertowych kalkulacji.
- W przypadku prac nie wyspecyfikowanych w KNR-ach będą miały zastosowanie rozliczenia według czasu pracy stawek ofertowych.
- Wszystkie materiały niezbędne do usuwania awarii wod-kan dostarczy Wykonawca. Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów zamawiającego. Materiały powinny być zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub w przypadku ich braku posiadać polskie lub europejskie aprobaty techniczne.
- W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie składniki osobowe i rzeczowe z podaniem obliczeniowej wartości końcowej oraz stawki roboczogodziny i pracy sprzętu z narzutami.
- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN
cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT .
- W przypadku rozbieżności w podaniu ceny Zamawiający uzna za obowiązującą podaną słownie w ofercie cenę brutto.
- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty i okres na jaki zostanie zawarta	umowa.

9. Termin składania ofert: do dnia 25 maja 2018 r. do godz. 11:00 w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie, pok nr 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 11.15 w w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie pok nr 2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonej napisem: „Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rzgów”
Uwaga! Oferty, które wpłyną do GZWIK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

10.Osoba do kontaktu: Piotr Michalik 42 214-11-91

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów
Rzgów, dnia 17.05.2018r.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz
3. Projekt umowy

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego – oferta Wykonawcy

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Nazwa i adres wykonawcy, telefon, faks, NIP, REGON

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na publiczne zapytanie ofertowe do wzięcia udziału w postępowaniu na wykonanie usługi pn. usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rzgów.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
- cena 1 roboczogodziny – ………………..............……………………… zł brutto (słownie:………………………………………………………..………………) w tym należny podatek VAT ……………(słownie:……………………………..…………………………………….....................................................................),
- wartość Kp – koszty pośrednie– …………%, (słownie: …...............................………………………………………………………..………………...............)
- wartość Z- zysk– ……………% (słownie.............................................................:………………………………………………………..………………),
- stawka za godzinę pracy koparki................................................................. zł brutto
  (słownie:………………………………………………………..………………) w tym należny podatek VAT ……………(słownie:……………………………..………………………………….....................................................................….)
- koszt zakupu materiałów – ....................%(słownie:……………………………..………………………………….....................................................................….)
- Czas reakcji na usunięcie awarii: …………… w pełnych godzinach ….....……

Czas reakcji nie może przekroczyć 2 godzin od momentu wezwania przez Zamawiającego do usunięcia awarii, natomiast przywrócenie sprawności użytkowej urządzeń musi nastąpić w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu kosztów naprawy z Zamawiającym.
Oświadczamy, że:
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie budowy i remontu sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z przyłączami,
- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- posiadamy dyspozycyjność pozwalająca na przystąpienie do prac związanych z usuwaniem awarii w dniu zgłoszenia, czas dojazdu do miejsca awarii …. godziny. Konieczność istnienia pełnej gotowości w dni powszednie oraz święta pozwalająca na przystąpienie do prac związanych z usuwaniem awarii w dniu zgłoszenia, (przystąpienie do usuwania awarii po uzgodnieniu z zamawiającym).
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się postanowieniami zapytania ofertowego wraz z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.
- Gwarantujemy wykonanie zamówienia zgodnie z treścią zamówienia.
- Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
- Oświadczamy, że Projekt Umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach.
- termin gwarancji na wykonane prace (nie mniejszy niż 36-mcy od protokólarnego odbioru robót

Niniejsza oferta zawiera następujące dokumenty i załączniki:

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................
3. .........................................................................................................................
4. .........................................................................................................................

Załącznik nr 2 – W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, należy przedłożyć:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, miejsca wykonania, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (minimum dwie usługi o łącznej wartości minimum 50.000zł) wraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2.
............................, dn. ...........................
1.	ZAMAWIAJĄCY: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie, ul. Stawowa 11, 95-030 Rzgów

2.	WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy

OŚWIADCZAM, ŻE:
wskazane poniżej usługi potwierdzają zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:
Przedmiot /rodzaj/ usługi, opis, lokalizacja, adres inwestora	Wartość zamówienia [zł] / (z VAT)	Daty wykonania zamówienia		Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane
		Data rozpoczęcia	Data zakończenia

3.	PODPIS(Y):

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Nazwisko i imię osoby (osób) / upoważnionej do podpisania / niniejszej oferty w imieniu / Wykonawcy	Podpis osoby (osób) / upoważnionej do / podpisania niniejszej / oferty w imieniu / Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Projekt Umowy- na usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów - nr.........

zawarta w dniu..............2018r. w Rzgowie pomiędzy:

Zamawiającym Gminnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie z siedzibą ul. Stawowa 11, 95-030 Rzgów reprezentowanym przez Dyrektora Zakładu Beatę Jasiukiewicz
a Wykonawcą …......................................................................................

Tytuł przedsięwzięcia:
Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów.

Umowa dotyczy zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 przywołanej ustawy
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług: usuwanie awarii na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów.
Zapytanie ofertowe - ogłoszenie oraz oferta są integralną częścią umowy.
Prace związane z usuwaniem awarii wykonywane będą w dniu zgłoszenia (przystąpienie do usuwania awarii po uzgodnieniu z Zamawiającym).
3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w stałej, całodobowej gotowości do usuwania ujawnionych awarii na gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz do przyjmowania zgłoszeń o zaistnieniu awarii od Zamawiającego, a także do usuwania zaistniałych awarii na każde wezwanie (zlecenie) przekazane przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. Stała gotowość, o której mowa w ust.3. obejmuje wszystkie dni tygodnia w tym niedziele i święta.
5.Awarie będą zgłaszane na numery telefonów: ….........................................

6. Umowa obowiązuje od dnia …............. do dnia …............. tj. na okres …. miesięcy lub do wyczerpania środków finansowych w kwocie ….......zł brutto liczonej w następujący sposób:
(3000*stawka roboczogodziny)+(700*stawka za godzinę pracy koparki)+40000+(40000*narzut na zakupie materiałów%) =............ …........zł brutto, gdzie:
…............ zł brutto – stawka roboczogodziny
…............ zł brutto – stawka za godzinę pracy koparki
….............% - narzut na zakupie materiałów.
7. Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
§2
Prace będą wykonywane w porozumieniu i za akceptacją Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie, ul. Stawowa 11, 95-030 Rzgów.

§3
1. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac i skompletuje dla nich niezbędne aprobaty i certyfikaty zgodności. Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów Zamawiającego.
2. Wykonawca będzie wykonywał prace zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz normami.
3. Wykonawca zorganizuje na własny koszt zaplecze budowy i zapewni niezbędne dostawy wody i energii elektrycznej.
4. Prace będą prowadzone w taki sposób aby umożliwić mieszkańcom normalne korzystanie z posesji.
5. Wykonawca zobowiązuje się w czasie usuwania awarii zapewnić w miejscu wykonywania umowy należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie drzew, obiektów, sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie, odpowiednio oznakować oraz zabezpieczyć teren prowadzonych robót.
6. Po usunięciu awarii Wykonawca uporządkuje teren robót i przywróci go do stanu jak przed awarią.
  §4
  1. Wykonawca udziela gwarancji nie krótszej niż 36 m-cy na każdą usuniętą awarię sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowiącą przedmiot niniejszej umowy.
  2. Okres udzielonej gwarancji liczy się od dnia protokólarnego odbioru wykonanej usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.
  3. Wykonawca oświadcza, że posiada pracowników zdolnych do wykonywania niezbędnych prac, którzy posiadają niezbędne badania lekarskie oraz szkolenie bhp w zakresie wymaganym do wykonania niniejszej umowy.
  4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
§5
1. Należne płatności będą dokonywane na podstawie sporządzonego kosztorysu, protokołu odbioru robót i wystawionej faktury VAT z uwzględnieniem podanych w ofercie składników cenowych.
2. Załącznikiem do każdej faktury są zdjęcia miejsca awarii przed przystąpieniem do prac, w trakcie i po usunięciu awarii.
3. Realizacja płatności:
3.1 Żądania płatności będą adresowane w następujący sposób: NABYWCA: Gmina Rzgów,	Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, NIP 7282606012 ODBIORCA: Gminny Zakład Wodociągów	i Kanalizacji w Rzgowie, ul. Stawowa 11, 95-030 Rzgów
3.2 Przez wystawieniem faktury Wykonawca przedstawi do akceptacji kosztorys	powykonawczy sporządzony w cenach i stawkach ofertowych.
3.3 Płatności będą zatwierdzane przez GZWiK w Rzgowie
3.4 Płatności będą dokonywane przez GZWiK w terminie 14 dni od daty dostarczenia do	GZWiK prawidłowo sporządzonej faktury.
4. Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia faktur dotyczących zakupu materiałów użytych do usuwania awarii.
§6
W zakresie waloryzacji wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie pozostałe do zapłaty do końca obowiązywania umowy może ulec zmianie o zwiększoną lub zmniejszoną wartość podatku od towarów i usług VAT. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy, zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen.
b) w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy, zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy,
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy, zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ na zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

waloryzacja wynagrodzenia w każdym z w/w przypadków, będzie mogła nastąpić po upływie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
§7

Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną:
a) w przypadku odstąpienia Inwestora od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność	Wykonawca – 10%wynagrodzenia umownego.
b) za nieprzystąpienie do usuwania awarii po ustaleniu z Zamawiającym rozpoczęcia usuwania	awarii – 100zł brutto za każdą godzinę zwłoki, naliczanie czasu rozpocznie się po upływie 1	godziny od ustalonej z Zamawiającym godziny rozpoczęcia usuwania awarii.
  1. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z winy Inwestora – 10% wynagrodzenia umownego.
§8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca nie przystąpił do wykonania umowy we wskazanym terminie lub przerwał jej wykonywanie oraz nie kontynuuje jej pomimo telefonicznych wezwań w ciągu 3 godzin od pierwszego wezwania telefonicznego, bądź pierwszej próby połączenia telefonicznego.
2. Odstąpienie następuje w formie pisemnej.
§9

Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i dokonywane są w formie aneksu do umowy.

§10
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
2. Wszystkie spory wynikające z wykonywania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozpatrywane w sądzie właściwym dla Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:	Wykonawca: